Bozza del documento “La citologia di triage”

a cura del

GRUPPO DI LAVORO TEST 1° LIVELLO

Coordinatori:

Vincenzo Maccallini

Antonella Pellegrini

Sottogruppo di lavoro “Triage citologico”

Referenti:

Massimo Confortini

Vincenzo Maccallini

Antonella Pellegrini

Componenti:

Luca Anselmi

Sergio Arnaud

Simonetta Bulletti

Maddalena Camerlo

Maria Rosaria D’Amico

Giovanni Di Claudio

Prassede Foxi

Bruno Ghiringhello

Maria Rosaria Giovagnoli

Daniela Gustinucci

Marzia Matucci

Ubaldo Passamonti

Maria Luisa Schiboni

Gian Luigi Taddei

Grazia Maria Troni

Patricia Turco

Laura Viberti

INTRODUZIONE

Il documento di Health Tecnology Assessment (HTA) italiano “ Ricerca del DNA di Papilloma Virus umano come test primario di screening dei precursori del cancro del collo uterino”, recentemente pubblicato, considera raccomandabile il test HPV per lo screening primario, a condizione che vengano applicati protocolli appropriati.

In particolare :

lo screening basato sul test HPV non deve iniziare prima dei 30-35 anni; al di sotto di tale fascia resta raccomandato lo screening citologico;

le donne positive al test HPV non devono essere inviate direttamente a colposcopia, ma è

necessario utilizzare sistemi di triage;

il sistema di triage attualmente raccomandabile è l’esecuzione della citologia (Pap test) nelle donne HPV positive.

OBIETTIVI

Questo documento intende affrontare le tematiche emergenti nel passaggio dalla citologia di screening alla citologia di triage.

In particolare verrà considerato il sistema di refertazione, verranno individuati i controlli e gli indicatori di qualità della citologia di triage ritenuti più appropriati al fine di aumentare la specificità, contenendo in tal modo il rischio di sovradiagnosi e sovratrattamento.

REFERTAZIONE

Come già detto nel precedente documento GISCi “Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario e  rivisitazione del ruolo del Pap test”, nel triage citologico cambia la frequenza di anormalità (intorno al 30-50%) , ma non cambiano ovviamente i quadri morfologici: per questo motivo la lettura deve comunque basarsi su sistemi di refertazione riconosciuti, quali il Sistema Bethesda 2001 (TBS 2001).

E’ importante sottolineare alcuni aspetti essenziali del nuovo contesto:

- il citologo è consapevole che il Pap test proviene da una popolazione selezionata a rischio di patologia ed è quindi più esposto a un rischio di sovradiagnosi piuttosto che di falsi negativi;

- una valutazione negativa del Pap test non rimanda la donna al normale intervallo di screening, bensì a un controllo a 1 anno con test HPV;

- il compito del Pap test di triage è riportare la specificità a livelli accettabili, cioè distinguere, tra le donne già selezionate da un test estremamente sensibile, quelle che abbiano evidenti atipie citologiche e quindi maggiore rischio di patologia.

La funzione di test filtro rende pertanto necessario un diverso approccio alla lettura della citologia, che valorizzi al massimo la specificità e che tenga consapevolmente conto non solo della maggiore frequenza di patologia ma anche della garanzia di un successivo controllo a un anno.

Tale scenario non richiede un nuovo sistema di refertazione, ma piuttosto una rimodulazione delle categorie diagnostiche.

Considerato che le alterazioni citologiche dei campioni HPV negativi non arriveranno alla lettura del citologo e che quelle dovute ad HPV LR saranno estremamente limitate (solo le eventuali coinfezioni con HPV HR), si ritiene che l’utilizzazione della categoria ASC-US debba essere azzerata o limitata al massimo, classificando nel modo più netto possibile i relativi quadri morfologici.

Considerato inoltre che l’effetto citopatico da HPV è classificato dal TBS come LSIL, dovranno pertanto essere classificati come LSIL solo i casi in cui siano presenti elementi diagnostici indipendentemente dal loro numero, tenuto anche conto del contesto di triage in cui si opera; saranno invece classificati come negativi i casi con alterazioni cellulari senza atipia nucleare, quali lieve discheratosi, lieve coilocitosi, lieve ingrandimento nucleare, considerandoli insufficienti per segnalare la possibilità di una vera lesione, tenuto anche conto del richiamo a un anno.

Si ritiene opportuno sottolineare che l’interpretazione di LSIL deve essere basata su rigorosi criteri morfologici (TBS 2001) per evitare una sovra-diagnosi ed inutili controlli ad una paziente con modificazioni citologiche aspecifiche: per essere diagnostiche di LSIL le cellule devono presentare atipia nucleare, mentre il solo alone perinucleare, oppure la densa orangiofilia, in assenza di alterazioni nucleari non sono parametri morfologici sufficienti per la classificazione come LSIL.

Si ribadisce che tale approccio è raccomandato solo in caso di refertazione della citologia come triage dopo positività del test HPV screening primario, in quanto concorrono entrambi a  determinare il successivo protocollo di follow-up e come tali dovrebbero essere integrati in un’unica risposta.

Per quanto riguarda le altre categorie, comprese ASC-H e AGC, non si ritiene necessaria una diversa utilizzazione.

Chiaramente, risultando nulle o molto limitate le ASC-US, il rapporto ASC-US/ASC-H risulterà fortemente sbilanciato verso le ASC-H, diversamente da quanto previsto dal TBS 2001.

Per quanto riguarda le atipie delle cellule ghiandolari, il reperto di AGC di origine endometriale sarà casuale in quanto non legato all’infezione da HPV hr.

CONTROLLO DI QUALITA’

Nella citologia di triage la presenza di falsi negativi dovrebbe essere estremamente limitata e legata solo ad errori di campionamento o di interpretazione.

L’errore di interpretazione legato a  fattori quali l’esperienza è di fondamentale importanza nella citologia di triage. Il termine esperienza significa avere la possibilità di leggere ,giornalmente ed in modo sistematico nel tempo un grande numero di citologie  con quadri complessi, borderline o chiaramente riconducibili ad una lesione.

Il minor numero di citologie da leggere in seguito alla nuova strategia di screening rende quindi necessaria una forte centralizzazione della lettura.

L’errore di attenzione dovrebbe invece essere pressoché assente in quanto il citologo è consapevole di trovarsi di fronte a una casistica selezionata dal test HPV . Questo aspetto determina anche un incremento della sensibilità della citologia, quando utilizzata come triage.

E’ opportuno inoltre sottolineare che il concetto di falso negativo assume un significato diverso, limitato nel tempo, in quanto le pazienti con HPV positivo e citologia negativa sono richiamate ad un anno per ripetere il test HPV ed inviate in colposcopia nel caso di persistenza della positività..

Data l’opportunità di una forte centralizzazione (vedi cap. percorso organizzativo), la scelta delle procedure di Controllo di Qualità non dovrebbe più basarsi sulle dimensioni del laboratorio e sul carico di lavoro e dovrebbe essere superato il concetto di standard accettabile e standard desiderabile, riconducendo questo standard al più alto livello qualitativo.

Come già detto anche nel precedente documento, nella citologia di triage è maggiore il rischio di sovradiagnosi e pertanto è imperante la necessità di mirare il CdQ interno al monitoraggio dell’invio al secondo livello.

A tale proposito è importante ricordare che in questo contesto anche gli inadeguati vengono inviati in colposcopia ed è quindi auspicabile limitare il loro numero: potrebbe essere d’aiuto allo scopo sottoporre anche questa categoria ad un CdQ quale lettura collegiale o rescreening rapido.

Il CdQ interno perciò deve essere indirizzato in particolare a:

- Monitoraggio della qualità attraverso la valutazione della distribuzione delle diagnosi

- Valutazione del valore predittivo positivo delle diverse categorie diagnostiche e complessivo per ASC-US+

- Lettura collegiale (peer-review) dei quadri anormali e di difficile inquadramento

- Revisione sistematica delle citologie negative che al successivo controllo ad un anno evidenziano una lesione CIN2+

- Rescreening rapido dei negativi

Il CdQ esterno deve essere indirizzato a:

- Implementazione di un sistema di refertazione uniforme e uso di criteri diagnostici condivisi, anche attraverso strumenti tecnologici quali  le immagini digitali

- Circolazione di set standard di Pap test di triage

- Attivazione di seminari di confronto, anche con immagini digitali, su casi complessi di citologia di triage con particolare riferimento ai quadri morfologici borderline.

indicatori di qualità

I nuovi indicatori di qualità della citologia di triage sono il numero percentuale di citologie anormali (ASC-US+) ed il valore predittivo positivo del test. La nuova sfida richiede una forte condivisione del sistema di refertazione e del controllo di qualità con una rigida applicazione di criteri morfologici comuni in grado di limitare  se non annullare categorie diagnostiche borderline quali le ASC-US.

Gli indicatori di qualità da rilevare in un programma di screening con HPV primario e triage citologico sono trattati nel precedente documento GISCi; vengono di seguito riportati quelli di particolare importanza per la citologia:

- Percentuale di  Pap test positivi

- VPP di HPV+/Cito+

- Tasso di identificazione di lesioni istologiche CIN 2+ al reclutamento

- Intervallo fra prelievo e data di invio del richiamo ad un anno

Percentuale di Pap test positivi

La percentuale di Pap test positivi dopo un test HPV positivo è uno dei punti  di iniziale criticità  da monitorare in modo continuo nella fase di avvio del nuovo programma .

Ad oggi non siamo in grado di definire uno standard al quale fare riferimento . I dati a disposizione sono quelli degli studi di fattibilità e dei primi programmi passati al test HPV.

I risultati di questi progetti indicano una forte variabilità, fra il 20% ed il 50%.

Alla base di questa variabilità ci sono problemi legati da una parte all’esperienza e alla capacità del professionista che legge la citologia di triage, dall’altra all’adeguamento del TBS 2001 alle nuove esigenze: le conseguenze possono comunque rivelarsi  catastrofiche in termini di specificità della citologia.

In prospettiva si dovrà comunque indicare un range di variabilità di questa percentuale che ad oggi potremmo provare ad ipotizzare fra il 25% ed il 35%.

Valore predittivo Positivo di casi HPV positivo e Citologia positiva

Questo indicatore rappresenta il punto essenziale per valutare le performance della citologia di triage.  Anche in questo caso non esistono standard di riferimento.

Inoltre il confronto non può avvenire con i dati di altri programmi dove ci sono ulteriori elementi di variabilità , ma con i VPP storici dello stesso programma basato sulla citologia di screening: i risultati di questo confronto sono fortemente indicativi della qualità della citologia di triage.

Il VPP della citologia di triage dovrà essere superiore in modo significativo in quanto  le citologie anormali nello screening contengono un numero consistente di HPV HR negativi a bassissima o nulla possibilità di lesione CIN2+, che di fatto comporta una riduzione del VPP.

Nel caso in cui dopo citologia di screening  sia previsto il triage con test HPV il confronto fra i VPP dovrebbe  indicare valori simili o leggermente superiori per la citologia di triage dopo test HPV. Questo perché comunque una parte delle LSIL sono HPV negative per i tipi ad alto rischio

Tasso di identificazione di lesioni istologiche CIN2+ al reclutamento

Questo indicatore che chiaramente dipende dalla prevalenza di malattia assume  comunque un valore di confronto con il dato storico del programma. Per le ragioni sopra ricordate l’ipotesi è di un aumento delle lesioni individuate al reclutamento

Intervallo fra prelievo e data di invio del richiamo ad un anno

La valutazione di questo indicatore coinvolge entrambi i test e chiaramente dipende dai volumi di attività , dalle modalità organizzative e dalla piena integrazione dei due test.

Il miglior modello organizzativo vede la contiguità anche fisica  in un'unica struttura laboratoristica di tutto il processo. Questo permette di lavorare in modo sincrono.

La forte automazione della parte molecolare e la marcata diminuzione degli esami citologici dovrebbero  comportare   una riduzione degli intervalli test-referto.

PERCORSO ORGANIZZATIVO: governare il cambiamento

- Gestione del prelievo

Come già detto nel precedente documento, il prelievo può essere unico nel caso in cui si utilizzi la citologia in fase liquida , ma deve essere doppio in caso di citologia convenzionale.

La scelta fra le due opzioni ha vincoli principalmente economici legati al costo della fase liquida. Vengono di seguito elencati i vantaggi e i punti critici in questo contesto, mentre si rimanda all’HTA LBC per un’analisi dettagliata.

I vantaggi della citologia in fase liquida sono evidenti e si possono riassumere nei seguenti punti:

- Prelievo unico

- Stessa modalità di prelievo nelle due fasce di età

- Possibilità di automatizzare tutto il percorso

- Possibilità di bancare il materiale residuo

- Riduzione degli esami citologici inadeguati

- Possibilità di eseguire test ancillari (genotipizzazione HPV, p16, mRNA, …)

I punti critici sono i seguenti:

- Costi

- Compatibilità del liquido conservante con l’esecuzione del Test HPV DNA

- Necessità di training per la lettura della LBC

- Costi cessanti e costi emergenti

L’introduzione del test HPV nello screening come test primario comporta , allo stato attuale, il mantenimento del Pap test come test di screening nelle fasce di età 25-30 o 34 ed un nuovo posizionamento come test di triage nelle pazienti HPV positive nella fascia di età 30 o 34-65.

Questo nuovo algoritmo ha conseguenze importanti, in particolare una discreta riduzione del numero di citologi. Infatti  la citologia di triage interesserà solo il 5-10 % del totale delle donne aderenti allo screening nella fascia di età 30 o 34-65.

Governare questo cambiamento significa pianificare nell’arco di qualche anno questo passaggio in modo da rendere meno traumatica la ricollocazione del personale.

L’analisi dei costi della nuova strategia di screening è basata sulla differenza fra costi cessanti

(personale) e costi emergenti (reattivi per HPV) e soprattutto su una distribuzione del costo della nuova strategia in 5 anni che è l’intervallo di screening previsto con test HPV negativo.

I costi cessanti sono chiaramente legati ad una diminuzione del personale dedicato alla citologia e questo è un passaggio cruciale che richiede un’attenta analisi dei nuovi bisogni  in considerazione di due aspetti principali:

- Il tempo di lettura di una citologia di triage è superiore alla citologia di screening per l’alto numero di citologie anormali presenti

- Il mantenimento della citologia di screening nelle fasce più giovani permette di contenere il numero di citologi da ricollocare

- Centralizzazione

L’adozione della nuova strategia di screening richiede una forte centralizzazione dell’attività sia per il test molecolare che per la citologia, almeno a livello di macroaree.

Le attività centralizzate favoriscono la risoluzione delle criticità organizzative emergenti dalla nuova strategia di screening e garantiscono la qualità della diagnosi, soprattutto con l’automazione dei processi analitici molecolari (estrazione, analisi e lettura) e citologici (preparazione, colorazione e lettura).

ADDENDUM

Alcuni componenti del sottogruppo hanno suggerito un ulteriore spunto per la discussione.

Vengono di seguito riportate le loro considerazioni.

- Credo sia utile aggiornare alcuni aspetti relativi alla refertazione, data la casistica selezionata dal test HPV-HR. Uno degli aspetti che proporrei di considerare è riferito alle lesioni concomitanti (ghiandolari + squamose).  Potrebbe essere utile discutere se sia possibile inserire una specifica nota che dia al citopatologo l’opportunità di segnalare l’eventuale “probabilità di lesione concomitante”, questa indicazione potrebbe essere vantaggiosa per il servizio di colposcopia nell’affrontare la gestione della lesione in modo maggiormente appropriato. (Giovanni Di Claudio)

- A mio parere, sposterei il tema da te proposto sulle lesioni squamose di alto grado coinvolgenti le ghiandole endocervicali, se ho capito bene a quali quadri morfologici ti riferisci, visto che le vere lesioni "concomitanti" sono molto rare ed anche leggendo la letteratura, si vede poi che quelle poche date in citologia sono spesso risultate all'istologia come lesioni soltanto squamose (che appaiono veramente con aspetti ghiandolari in citologia, ma perlopiù per la loro collocazione topografica nell'endocervice).
Se è questo il tema, io non credo che nel contesto del triage, dove anche il colposcopista è più allertato perchè sa che sono donne HPV-hr+ sia necessario allertarlo ulteriormente nel momento in cui si referta la citologia come HSIL (e che vuole di più per cercare con attenzione sia nell'eso che nell'endocervice!...), al contrario il problema potremmo porcelo nel contesto in cui ci sia solo la citologia come test di screening, ma anche in questo caso, a parte le battute, ritengo che un bravo colposcopista sappia bene che la maggior parte delle HSIL insorgono a livello della giunzione e quindi con possibile estensione nel canale.(Maria Luisa Schiboni)

- Concordo con le osservazioni fino ad ora fatte , per quanto riguarda la  questione della nota noi usiamo da tempo in alcuni casi ( es.ASC-H), anche  al fine di una auspicabile collaborazione tra citologo e colposcopista, la  nota " alterazione di probabile origine endocervicale" in modo che in caso  di colposcopia negativa ci sia un’ informazione in più (Maddalena Camerlo)

- Lesioni e canale:

negli ultimi anni ho avuto modo, purtroppo, di vedere svariati casi di lesioni CIN3, Ca invasivo e AK con precedenti pap-test negativi (casi di fonti diverse e quindi non errori sistematici di un laboratorio ma “difficolta’ ”  ricorrenti).

Tutti, dico tutti, presentavano elementi (spesso pochi, ma non sempre) che morfologicamente erano compatibili con una lesione del canale (secondo i parametri di Bethesda, vedi Atlas o la primitiva pubblicazione:   Cytologic features of squamous cell carcinoma in situ involving endocervical glands in endocervical cytobrush specimens. Selvaggi SM. Acta Cytol. 1994 Sep-Oct;38(5):687-92.)

E TUTTI dimostravano un’assoluta assenza di cellule con “alterazioni virali” capaci di fungere magari da campanello di allarme per cercare quelle poche e spesso mal conservate cellule “diagnostiche”.

Credo che a questo aspetto citologico possa corrispondere un analogo aspetto colposcopico “silente”.

Su questo ricordo che Bethesda prevede che la primitiva possibile origine di tali cellule dal  canale possa essere indicata. Si è scelto di non farlo nella citologia di screening. Questa “posizione” ha ancora senso nella citologia di triage?

Dice, giustamente, la Dott.ssa Schiboni che il riferimento e’ il colposcopista “maggiormente allertato” (io credo che i nostri bravi colposcopisti siano allertati anche sulla citologia di screening). Ma allora perche’ non sentire cosa gli stessi colposcopisti ritengono sia per loro utile repertare nel Pap test? Del resto il termine referto implica in qualche modo una relazione tra parti diverse. (Maria Rosaria Giovagnoli)

- Come sempre sono provocatorio: esiste l'adenocarcinoma cervicale nella sua forma usuale?

(G.L. Taddei)